2022年第二季度南京江北新区

城市生活饮用水水质卫生监测情况

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，南京江北新区管理委员会卫生健康和民政局组织完成了2022年第二季度的城市生活饮用水水质卫生监测工作。卫生监测共设22个监测点，按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）进行常规指标的监测，共检测水样22份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价，合格12份，合格率100%（其中出厂水2份，合格2份；末梢水10份，合格10份，二次供水10份，合格10份）。

南京江北新区2022年第二季度城市生活饮用水水质

卫生监测结果公示表

| 受检单位名称 | 采样地点 | 样品名称 | 检测 类别 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京远古水业股份有限公司水厂 | 厂区内 | 出厂水 | 监测 | 臭和味、肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、氟化物（mg/l）、氯化物（mg/l）、硝酸盐（以N计），mg/l、硫酸盐（mg/l）、铜，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、铅，mg/l、锌，mg/l、镉，mg/l、汞，mg/l、砷（mg/l）、硒，mg/l、铬（六价），mg/l、铝，mg/l、挥发酚类（以苯酚计），mg/l、阴离子合成洗涤剂，mg/l、溶解性总固体（mg/l）、总硬度（以CaCO3计mg/l），mg/l、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l），mg/l、总大肠菌群（MPN/100ml）、耐热大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100ml）、氰化物，mg/l、三氯甲烷（mg/L）、四氯化碳（mg/L） | 合格 |
|  | 江北新区公共卫生服务中心 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
|  | 南化三小 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
|  | 金陵新城饭店 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
|  | 宏枫寨饭店 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
|  | 马鞍小肠面 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
|  | 长芦街道党群服务中心 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 南京水务集团有限公司江北分公司 | 厂区内 | 出厂水 | 监测 | 臭和味、肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、氟化物（mg/l）、氯化物（mg/l）、硝酸盐（以N计），mg/l、硫酸盐（mg/l）、铜，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、铅，mg/l、锌，mg/l、镉，mg/l、汞，mg/l、砷（mg/l）、硒，mg/l、铬（六价），mg/l、铝，mg/l、挥发酚类（以苯酚计），mg/l、阴离子合成洗涤剂，mg/l、溶解性总固体（mg/l）、总硬度（以CaCO3计mg/l），mg/l、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l），mg/l、总大肠菌群（MPN/100ml）、耐热大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100ml）、氰化物，mg/l、三氯甲烷（mg/L）、四氯化碳（mg/L） | 合格 |
|  | 秦晋宾馆 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
|  | 天际华庭宾馆 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 南京浦口自来水有限公司 | 万信酒店 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） |  |
|  | 雅居乐酒店 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） |  |
| 南京工业大学 | 浦口区浦珠南路30号 | 二次供水 | 检测 | 肉眼可见物、色度（度）、浊度/NTU、PH、余氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 南京瑞斯丽酒店 | 江北新区浦滨路207号 | 二次供水 | 检测 | 肉眼可见物、色度（度）、浊度/NTU、PH、余氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 南京大学金陵学院 | 沿江街道学府路8号 | 二次供水 | 检测 | 肉眼可见物、色度（度）、浊度/NTU、PH、余氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 天润城九、十街区 | 百润路7号2-2-803 | 二次供水 | 检测 | 肉眼可见物、色度（度）、浊度/NTU、PH、余氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 南京弘阳酒店 | 泰山街道大桥北路48号 | 二次供水 | 检测 | 肉眼可见物、色度（度）、浊度/NTU、PH、余氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 浦东花园 | 泰山街道宁六路1号 | 二次供水 | 检测 | 肉眼可见物、色度（度）、浊度/NTU、PH、余氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 仁锦苑一期 | 葛塘街道葛中路600号仁锦苑生活水泵房 | 二次供水 | 检测 | 肉眼可见物、色度（度）、浊度/NTU、PH、余氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 江北人民医院 | 大厂街道葛关路552号十楼 | 二次供水 | 检测 | 肉眼可见物、色度（度）、浊度/NTU、PH、余氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 南京华侨广场 | 泰山街道大桥北路1号华侨广场 | 二次供水 | 检测 | 肉眼可见物、色度（度）、浊度/NTU、PH、余氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 兰亭苑 | 大厂街道草芳路600号生活水泵房 | 二次供水 | 检测 | 肉眼可见物、色度（度）、浊度/NTU、PH、余氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |