**南京远古水业股份有限公司管网水、末梢水水质抽查监测结果公示**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| 南京远古水业股份有限公司水厂 | 2024年11月6日 | 海润枫景家园物业 | 管网水 | pH（无量纲）、色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（无量纲）、肉眼可见物（无量纲）、总硬度（mg/L）、溶解性总固体（mg/L）、挥发酚类（以苯酚计）（mg/L）、阴离子合成洗涤剂（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、氯化物（mg/L）、氟化物（mg/L）、氰化物（mg/L）、硝酸盐（以N计）（mg/L）、氨（以N计）（mg/L）、硼（mg/L）、铝（mg/L）、铁（mg/L）、锰（mg/L）、铜（mg/L）、锌（mg/L）、砷（mg/L）、硒（mg/L）、汞（mg/L）、镉（mg/L）、铬（六价）（mg/L）、铅（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、四氯化碳（mg/L）、苯（mg/L）、甲苯（mg/L）、二甲苯（mg/L）、苯乙烯（mg/L）、三氯甲烷（mg/L）、臭氧（mg/L）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100mL）、总氯（mg/L）、二氧化氯（mg/L）、总α放射性（Bq/L）、总β放射性（Bq/L）、氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）、贾第鞭毛虫（个/10L）、大肠埃希氏菌（MPN/100mL）、隐孢子虫（个/10L）、镍（mg/L）、银（mg/L）、钠（mg/L）、钼（mg/L）、铊（mg/L）、铍（mg/L）、钡（mg/L）、锑（mg/L）、灭草松（mg/L）、丙烯酰胺（ug/L）、草甘膦（ug/L）、呋喃丹（mg/L）、莠去津（mg/L）、2,4-滴（mg/L）、五氯酚（mg/L）、苯并(a)芘（ng/L）、微囊藻毒素-LR（ug/L）、马拉硫磷（mg/L）、七氯（mg/L）、2,4,6-三氯酚（ug/L）、乐果（mg/L）、三氯乙酸（ug/L）、六氯苯（ug/L）、一氯二溴甲烷（ug/L）、二氯一溴甲烷（ug/L）、三溴甲烷（ug/L）、三卤甲烷（三氯甲烷，一氯二溴甲烷，二氯一溴甲烷，三溴甲烷的总和）（ug/L）、百菌清（mg/L）、敌敌畏（mg/L）、三氯苯（总量）（ug/L）、二氯乙酸（ug/L）、毒死蜱（mg/L）、2-甲基异莰醇（ng/L）、乙草胺（ug/L）、二氯甲烷（ug/L）、1,1-二氯乙烯（ug/L）、土臭素（ng/L）、氯乙烯（ug/L）、溴氰菊酯（ug/L）、环氧氯丙烷（ug/L）、氯苯（ug/L）、1,4-二氯苯（ug/L）、六氯丁二烯（ug/L）、1,2-二氯乙烯(总量)（ug/L）、三氯乙烯（ug/L）、四氯乙烯（ug/L）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（ug/L）、1,2-二氯乙烷（ug/L）、亚氯酸盐（mg/L）、溴酸盐（mg/L）、氯酸盐（mg/L）、高氯酸盐（mg/L） | 合格 |
| 马勒发动机零部件 | 管网水 | 合格 |
| 江苏雄鹰自控工程有限公司 | 管网水 | 合格 |
| 江北新区妇幼保健所 | 管网水 | 合格 |
| 朗诗未来街区物业 | 管网水 | 合格 |
| 方巷新村3区1排2号 | 末梢水 | 合格 |
| 和平社区党群服务中心 | 末梢水 | 合格 |