南京远古水业股份有限公司出厂水水质抽检监测结果公示

| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京远古水业股份有限公司水厂 | 2025年12月4日 | 清水泵房 | 出厂水 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、砷（mg/L）、镉（mg/L）、六价铬（mg/L）、铅（mg/L）、汞（mg/L）、氰化物（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计）（mg/L）、三氯甲烷（mg/L）、一氯二溴甲烷（mg/L）、二氯一溴甲烷（mg/L）、三溴甲烷（mg/L）、三卤甲烷(总量）（mg/L）、二氯乙酸（mg/L）、三氯乙酸（mg/L）、溴酸盐（mg/L）、亚氯酸盐（mg/L）、氯酸盐（mg/L）、色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味、肉眼可见物、pH值（无量纲）、铝（mg/L）、铁（mg/L）、锰（mg/L）、铜（mg/L）、锌（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、溶解性总固体（mg/L）、总硬度（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、氨（以N计）（mg/L）、游离氯（mg/L）、锑（mg/L）、钡（mg/L）、铍（mg/L）、硼（mg/L）、钼（mg/L）、镍（mg/L）、银（mg/L）、铊（mg/L）、硒（mg/L）、高氯酸盐（mg/L）、二氯甲烷（mg/L）、1,2-二氯乙烷（mg/L）、四氯化碳（mg/L）、氯乙烯（mg/L）、1,1-二氯乙烯（mg/L）、1,2-二氯乙烯(总量）（mg/L）、三氯乙烯（mg/L）、四氯乙烯（mg/L）、六氯丁二烯（mg/L）、苯（mg/L）、甲苯（mg/L）、二甲苯（总量）（mg/L）、苯乙烯（mg/L）、氯苯（mg/L）、1,4-二氯苯（mg/L）、三氯苯（总量）（mg/L）、六氯苯（mg/L）、七氯（mg/L）、马拉硫磷（mg/L）、乐果（mg/L）、灭草松（mg/L）、百菌清（mg/L）、毒死蜱（mg/L）、敌敌畏（mg/L）、莠去津（mg/L）、溴氰菊酯（mg/L）、2,4-滴（mg/L）、乙草胺（mg/L）、五氯酚（mg/L）、2,4,6-三氯酚（mg/L）、苯并[a]芘（mg/L）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（mg/L）、丙烯酰胺（mg/L）、环氧氯丙烷（mg/L）、钠（mg/L）、挥发酚（mg/L）、阴离子合成洗涤剂（mg/L）、总a放射性(Bq/L)、总β放射性(Bq/L)、草甘膦（mg/L）、土臭素（mg/L）、2-甲基异莰醇（mg/L）、呋喃丹（mg/L）、贾第鞭毛虫(个/10L)、隐孢子虫(个/10L)、微囊藻毒素-LR（mg/L） | 合格 |

南京远古水业股份有限公司管网水、末梢水水质抽检监测结果公示

| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京远古水业股份有限公司水厂 | 2025年12月4日 | 新华七村居委会 | 管网水 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、砷（mg/L）、镉（mg/L）、六价铬（mg/L）、铅（mg/L）、汞（mg/L）、氰化物（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计）（mg/L）、三氯甲烷（mg/L）、一氯二溴甲烷（mg/L）、二氯一溴甲烷（mg/L）、三溴甲烷（mg/L）、三卤甲烷(总量）（mg/L）、二氯乙酸（mg/L）、三氯乙酸（mg/L）、溴酸盐（mg/L）、亚氯酸盐（mg/L）、氯酸盐（mg/L）、色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味、肉眼可见物、pH值（无量纲）、铝（mg/L）、铁（mg/L）、锰（mg/L）、铜（mg/L）、锌（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、溶解性总固体（mg/L）、总硬度（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、氨（以N计）（mg/L）、游离氯（mg/L）、锑（mg/L）、钡（mg/L）、铍（mg/L）、硼（mg/L）、钼（mg/L）、镍（mg/L）、银（mg/L）、铊（mg/L）、硒（mg/L）、高氯酸盐（mg/L）、二氯甲烷（mg/L）、1,2-二氯乙烷（mg/L）、四氯化碳（mg/L）、氯乙烯（mg/L）、1,1-二氯乙烯（mg/L）、1,2-二氯乙烯(总量）（mg/L）、三氯乙烯（mg/L）、四氯乙烯（mg/L）、六氯丁二烯（mg/L）、苯（mg/L）、甲苯（mg/L）、二甲苯（总量）（mg/L）、苯乙烯（mg/L）、氯苯（mg/L）、1,4-二氯苯（mg/L）、三氯苯（总量）（mg/L）、六氯苯（mg/L）、七氯（mg/L）、马拉硫磷（mg/L）、乐果（mg/L）、灭草松（mg/L）、百菌清（mg/L）、毒死蜱（mg/L）、敌敌畏（mg/L）、莠去津（mg/L）、溴氰菊酯（mg/L）、2,4-滴（mg/L）、乙草胺（mg/L）、五氯酚（mg/L）、2,4,6-三氯酚（mg/L）、苯并[a]芘（mg/L）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（mg/L）、丙烯酰胺（mg/L）、环氧氯丙烷（mg/L）、钠（mg/L）、挥发酚（mg/L）、阴离子合成洗涤剂（mg/L）、总a放射性(Bq/L)、总β放射性(Bq/L)、草甘膦（mg/L）、土臭素（mg/L）、2-甲基异莰醇（mg/L）、呋喃丹（mg/L）、贾第鞭毛虫(个/10L)、隐孢子虫(个/10L)、微囊藻毒素-LR（mg/L） | 合格 |
|  |  | 碧景山庄物业 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 盘欣家园 物业 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 盘城新居 物业 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 盘龙山庄（悦心居家养老服务中心） | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 长城村村民委员会 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 润玉农贸市场 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 方巷新村3区1排2号 | 末梢水 |  | 合格 |
|  |  | 和平社区党群服务中心 | 末梢水 |  | 合格 |