南京浦口自来水有限公司管网水水质抽检监测结果公示

| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京浦口自来水有限公司 | 2025年 7月23日 | 永宁经营部 | 管网水 | 色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）游离氯（mg/L） | 合格 |
|  |  | 桥林小学 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 北江豪庭 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 江浦经营部 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 消防大队 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 珠江小学 | 管网水 |  | 合格 |
| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| 南京浦口自来水有限公司 | 2025年 8月11日 | 永宁经营部 | 管网水 | 色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）游离氯（mg/L） | 合格 |
|  |  | 桥林小学 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 北江豪庭 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 江浦经营部 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 消防大队 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 珠江小学 | 管网水 |  | 合格 |
| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| 南京浦口自来水有限公司 | 2025年9月9日 | 永宁经营部 | 管网水 | 色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）游离氯（mg/L） | 合格 |
|  |  | 桥林小学 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 北江豪庭 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 江浦经营部 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 消防大队 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 珠江小学 | 管网水 |  | 合格 |
| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| 南京浦口自来水有限公司 | 2025年10月28日、10月29日 | 永宁经营部 | 管网水 | 色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）游离氯（mg/L） | 合格 |
|  |  | 桥林小学 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 北江豪庭 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 江浦经营部 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 消防大队 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 珠江小学 | 管网水 |  | 合格 |
| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| 南京浦口自来水有限公司 | 2025年11月19日 | 永宁经营部 | 管网水 | 色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）游离氯（mg/L） | 合格 |
|  |  | 桥林小学 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 北江豪庭 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 江浦经营部 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 消防大队 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 珠江小学 | 管网水 |  | 合格 |
| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| 南京浦口自来水有限公司 | 2025年12月4日 | 永宁经营部 | 管网水 | 色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）游离氯（mg/L） | 合格 |
|  |  | 桥林小学 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 北江豪庭 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 江浦经营部 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 消防大队 | 管网水 |  | 合格 |
|  |  | 珠江小学 | 管网水 |  | 合格 |

南京浦口自来水有限公司出厂水水质抽检监测结果公示

| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京浦口自来水有限公司 | 2025年9月9日 | 清水泵房 | 出厂水 | PH（无量纲）、色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（无量纲）、肉眼可见物（无量纲）、总硬度（以CaCO3计）（mg/L）、溶解性总固体（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、氯化物（mg/L）、氟化物（mg/L）、氰化物（mg/L）、硝酸盐（以N计）（mg/L）、氨（以N计）（mg/L）、铝（mg/L）、铁（mg/L）、锰（mg/L）、铜（mg/L）、锌（mg/L）、砷（mg/L）、汞（mg/L）、镉（mg/L）、铬（六价）（mg/L）、铅（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、三氯甲烷（mg/L）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100mL）、总α放射性（Bq/L）、总β放射性（Bq/L）、游离氯（mg/L）、大肠埃希氏菌（MPN/100mL）、二溴氯甲烷（mg/L）、一溴二氯甲烷（mg/L）、2,4,6-三氯酚（mg/L）、三氯乙酸（mg/L）、三溴甲烷（mg/L）、二氯乙酸（mg/L）、二氯甲烷（mg/L）、亚氯酸盐（mg/L）、溴酸盐（mg/L）、氯酸盐（mg/L） | 合格 |

南京浦口自来水有限公司管网末梢水水质抽检监测结果公示

| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样 地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京浦口自来水有限公司 | 2025年 9月9日 | 北江豪庭 | 管网末梢水 | PH（无量纲）、色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（无量纲）、肉眼可见物（无量纲）、总硬度（以CaCO3计）（mg/L）、溶解性总固体（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、氯化物（mg/L）、氟化物（mg/L）、氰化物（mg/L）、硝酸盐（以N计）（mg/L）、氨（以N计）（mg/L）、铝（mg/L）、铁（mg/L）、锰（mg/L）、铜（mg/L）、锌（mg/L）、砷（mg/L）、汞（mg/L）、镉（mg/L）、铬（六价）（mg/L）、铅（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、三氯甲烷（mg/L）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100mL）、总α放射性（Bq/L）、总β放射性（Bq/L）、游离氯（mg/L）、大肠埃希氏菌（MPN/100mL）、二溴氯甲烷（mg/L）、一溴二氯甲烷（mg/L）、2,4,6-三氯酚（mg/L）、三氯乙酸（mg/L）、三溴甲烷（mg/L）、二氯乙酸（mg/L）、二氯甲烷（mg/L）、亚氯酸盐（mg/L）、溴酸盐（mg/L）、氯酸盐（mg/L） | 合格 |

南京浦口自来水有限公司二次供水水质抽检监测结果公示

| 受检单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京浦口自来水有限公司 南京浦口自来水有限公司 南京浦口自来水有限公司 南京浦口自来水有限公司 南京浦口自来水有限公司 | 2025年 9月9日 9月12日 2025年 9月9日 9月12日 2025年 9月9日 9月12日 2025年 9月9日 9月12日 2025年 9月9日 9月12日 | 宝隆时代广场 | 二次供水 二次供水 二次供水 二次供水 二次供水 | PH（无量纲）、色度（度）、浑浊度（NTU）、肉眼可见物（无量纲）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）、游离氯（mg/L） PH（无量纲）、色度（度）、浑浊度（NTU）、肉眼可见物（无量纲）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）游离氯（mg/L） PH（无量纲）、色度（度）、浑浊度（NTU）、肉眼可见物（无量纲）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）游离氯（mg/L） PH（无量纲）、色度（度）、浑浊度（NTU）、肉眼可见物（无量纲）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）游离氯（mg/L） PH（无量纲）、色度（度）、浑浊度（NTU）、肉眼可见物（无量纲）、臭和味（无量纲）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（CFU/100mL）游离氯（mg/L） | 合格 |
|  |  | 鼎业三期 |  |  | 合格 |
|  |  | 新理想佳园 |  |  | 合格 |
|  |  | 明发珠江国际 |  |  | 合格 |
|  |  | 中海万锦熙岸二期 |  |  | 合格 |
|  |  | 中海万锦熙岸一期 |  |  | 合格 |
|  |  | 保利云禧 |  |  | 合格 |
|  |  | 江山府 |  |  | 合格 |
|  |  | 语山棠花园 |  |  | 合格 |
|  |  | 滨江嘉园 |  |  | 合格 |
|  |  | 滨江馨园 |  |  | 合格 |
|  |  | 滨江桂园 |  |  | 合格 |
|  |  | 揽月山庄 |  |  | 合格 |
|  |  | 融侨观邸西3期 |  |  | 合格 |
|  |  | 融侨观邸西2期 |  |  | 合格 |
|  |  | 融侨观邸东2、3期 |  |  | 合格 |
|  |  | 融侨观邸东1期 |  |  | 合格 |
|  |  | 白马澜山 |  |  | 合格 |
|  |  | 林景雅园 |  |  | 合格 |
|  |  | 钱塘望景花园（地上） |  |  | 合格 |
|  |  | 钱塘望景花园（地下） |  |  | 合格 |
|  |  | 白马湖山庄 |  |  | 合格 |
|  |  | 碧云山庄 |  |  | 合格 |
|  |  | 凤悦天晴 |  |  | 合格 |
|  |  | 盛景华庭南苑 |  |  | 合格 |
|  |  | 盛景华庭北苑 |  |  | 合格 |
|  |  | 同心佳园一期 |  |  | 合格 |
|  |  | 同心佳园二期 |  |  | 合格 |
|  |  | 同心社区 |  |  | 合格 |
|  |  | 毅达汇创中心 |  |  | 合格 |
|  |  | 江佑铂庭一期 |  |  | 合格 |
|  |  | 江佑铂庭二期 |  |  | 合格 |
|  |  | 明发新城中心B |  |  | 合格 |
|  |  | 明发新城中心C |  |  | 合格 |
|  |  | 滨江紫园 |  |  | 合格 |
|  |  | 三金鑫宁府 |  |  | 合格 |
|  |  | 润江城 |  |  | 合格 |
|  |  | 正荣润锦城 |  |  | 合格 |
|  |  | 雅居乐二期 |  |  | 合格 |
|  |  | 雅居乐三四期 |  |  | 合格 |
|  |  | 万汇城北区 |  |  | 合格 |
|  |  | 财富中心 |  |  | 合格 |
|  |  | 龙华广场 |  |  | 合格 |
|  |  | 海都嘉园 |  |  | 合格 |
|  |  | 阳光青城 |  |  | 合格 |
|  |  | 阅景龙华 |  |  | 合格 |
|  |  | 铂宫小区 |  |  | 合格 |
|  |  | 白马云著 |  |  | 合格 |
|  |  | 银城颐居悦见山 |  |  | 合格 |
|  |  | 阳光苑 |  |  | 合格 |
|  |  | 国熙台一期 |  |  | 合格 |