# 南京江北新区管委会政务服务管理办公室文件

宁新区管政环表复〔2026〕41号

关于空气化工至塞拉尼斯和恒河材料科技中压氮气管线项目环境影响报告表的批复

空气化工产品(南京)有限公司：

你公司报送的《空气化工至塞拉尼斯和恒河材料科技中压氮气管线项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，批复如下：

一、项目(宁新区管审备〔2026〕130号)选址于南京江北新材料科技园内，依托园区现有公共管廊，建设至塞拉尼斯和恒河材料科技的2条中压氮气管线，总长度约800米。建设内容包括：(一)自赵桥河路与化工大道交叉口预留阀门接出，敷设一根3"(DN80)氮气管线，管线沿赵桥河路管廊及化工大道管廊架空敷设至塞拉尼斯界区，接塞拉尼斯内部管廊，并在塞拉尼斯

界区内设置氮气计量站，设计流量700 Nm³/h,管线长度约280米；(二)自化工大道上预留阀门接出，敷设一根6"(DN150)氮气管线，管线沿着化工大道管廊往北架空敷设至恒河界区，接恒河内部管廊，并在恒河界区内设置氮气计量站，设计流量1000 Nm³/h,管线长度约520米。项目总投资349万元，其中环保投资12万元。

二、根据环评报告结论，在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

三、在项目工程设计、建设和管理中，落实《报告表》提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作：

(一)依据《报告表》所述，本项目不设置施工营地，不进行土方施工，管线沿线不设置临时材料堆场，不占用园区土地。

(二)项目施工期管道试压废水分别收集至塞拉尼斯和恒河材料科技现有废水处理系统处理达园区污水处理厂接管要求后，接管至园区污水处理厂集中处理。运营期无废水产生。

(三)落实《报告表》提出的各项大气污染物的防治措施。加强施工期施工机械和运输车辆产生的废气、施工扬尘管理，施工所用涂料选用低VOCs含量涂料，减少对周边环境的影响。运营期无废气产生。

(四)落实各项噪声污染防治措施。施工期须使用低噪声工

程机械，噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准XGB 12523-2025)相关要求。运营期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(五)按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置措施。管道施工产生的废油漆桶、废油漆刷等危险废物须送有资质单位处置，转移处置时按规定办理相关环保手续。危险废物贮存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023),固体废物管理须满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办〔2024〕16号)要求，禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。

四、加强环境风险管理，落实《报告表》提出的各项风险防范和应急措施，修订突发环境事件应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)备案，定期进行演练。

五、项目建设过程中，认真组织实施《报告表》及本批复中提出的环境保护措施。项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)负责。

六、该项目批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当

重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。

七、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室2026年4月24日

抄送：南京江北新区管理委员会生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)、应急管理局，新材料科技园管理办公室，江苏国恒安全评价咨询服务公司。

南京江北新区管委会政务服务管理办公室2026年 4月24日印发