# 南京江北新区管委会政务服务管理办公室文件

宁新区管政环表复〔2026〕45号

关于南京芯邺科技有限公司国家智能

传感器创新中心江苏基地项目

环境影响报告表的批复

南京芯邺科技有限公司：

你公司报送的《国家智能传感器创新中心江苏基地项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，批复如下：

一、项目(宁新区管审备〔2025〕357号)选址于南京江北新区研创园“芯片之城”科创基地三期地块。项目租赁科创基地三期约5300 m²科研办公楼和约9000 m²厂房(含6000 m²配套环境),利用场地配套的12寸传感器特色工艺研发线，进行聚焦光学传感器突破性技术的研发(前道工艺),涵盖部分声学、力学传感器研发需求。研发规模为3.6万片1年。项目总投资41000万元，其中环保投资1200万元。

二、根据环评报告结论及技术评估意见(海林湾评估〔2026〕

76号),在落实《报告表》提出的各项污染防治及环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

三、在项目工程设计、建设和环境管理中认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作：

(一)落实各项废水污染防治措施。依《报告表》所述，项目含氨废水、含氟废水、有机废水、研磨废水、一般废水和酸碱废水等生产工艺废水经相应预处理系统处理后，与一般废水回用水处理系统浓水、纯水制备系统再生废水、反冲洗废水、锅炉排水、初期雨水、盐酸/硝酸/硫酸清洗酸性废水一并进“酸碱废水处理系统”处理，出水与生活污水、纯水制备浓水、循环冷却系统定期排水混合达接管要求后，接管至珠江污水处理厂集中处理。

(二)落实各项废气污染防治措施。项目酸性清洗、湿法刻蚀、化学机械研磨酸性清洗、酸性清洗试剂调配、干法刻蚀、化学气相沉积过程产生的废气，以及无机废液储罐呼吸废气和供酸、毒性、腐蚀性、惰性等气体供应间废气等酸性废气收集经碱喷淋装置处理后通过27米排气筒(DA001)排放；碱性清洗、化学机械研磨碱性清洗、碱性清洗试剂调配过程产生的废气和供碱间废气等碱性废气收集经酸喷淋装置处理后通过27米排气筒(DA002)排放；涂胶、显影、有机清洗过程产生的废气、有机废液储罐呼吸废气、有机化学品供应间废气收集经二级活性炭吸附装置处理后通过27米排气筒(DA003)排放；危化品库和危废库废气收集经二级活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒

(DA004)排放；污水站废气、纯水装置树脂再生废气、硫酸/盐酸储罐呼吸废气收集经酸喷淋+碱喷淋装置处理后通过25米排气筒(DA005)排放；燃气锅炉燃烧废气通过25米排气筒(DA006)排放。

项目排气筒DA001、DA002、DA003排放的氯气、非甲烷总烃、硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、氟化物、异丙醇、氨执行《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020),二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)》,臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93);排气筒DA004排放的非甲烷总烃、排气筒DA005排放的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》;排气筒DA005排放的氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》;排气筒DA006排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》	(DB32/4385-2022)。

用

(三)合理布局研磨设备、真空泵、风机等噪声源，选用低噪声设备，并采取有效的隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

(四)按照固废“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固废的收集、贮存和处置措施。有机废液、氟化物废液、其他无机废液、废水处理废膜、废树脂、废沾染废物、废活性炭、废过滤材料、废弃危险化学品等危险废物，送有资质单位处理，转移处置时，按规定办理相关环保手续。碎屑、废硅片、纯水制备废活性炭、纯水制备废树脂、硫酸铵溶液、含氟污泥、生化污泥、其他污泥、一般包装材料、废靶材、废磨轮等一般固废委托

专业单位处置。危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023),固体废物管理满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办〔2024〕16号)要求，禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。

(五)做好场地防渗防漏措施，防止地下水及土壤污染。按照污染防治分区的要求，对重点防渗区和一般防渗区采取相应等级的防渗措施。落实危险废物收集、运输过程的“跑、冒、滴、漏”防范措施。

(六)严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号)要求，规范化设置各类排污口和标志，落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。

四、加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范和应急措施，编制应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)备案，定期进行演练。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。

五、企业已取得江苏省江北新区排污总量指标使用凭证(编号：32011920260807)。本项目主要污染物年排放量核定为：

废水接管量/外排量：废水量≤325984吨；COD≤25.41/9.78吨、氨氮≤2.786/0.489吨、总氮≤3.582/3.531吨、总磷≤0.228/0.098吨、SS≤25.722/3.26吨、氟化物≤0.066/0.066吨、总铜≤0.0075/0.0075吨、TOC≤1.3/1.3吨、盐分≤237.491/237.491吨、动植物油≤0.067/0.067吨。

废气排放量(有组织):颗粒物≤0.001吨、二氧化硫≤0.008

吨、氮氧化物≤0.067吨、VOCs≤0.183吨(其中异丙醇≤0.005吨)、氯化氢≤0.053吨、氯气≤0.005吨、氨≤0.044吨；

六、认真组织实施《报告表》及本批复中提出的环境保护对策措施。项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)负责。

七、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室

2026年4月29日

抄送：南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)、

应急管理局，生命健康产业发展管理办公室，江苏润环环境科技有限公司。

南京江北新区管委会政务服务管理办公室2026年4月29日印发