# 南京江北新区管委会政务服务管理办公室文件

宁新区管政环表复〔2026〕47号

关于南京安迪苏扩建安迪苏中国区蛋氨酸研发中心项目环境影响报告表的批复

蓝星安迪苏南京有限公司：

你公司报送的《南京安迪苏扩建安迪苏中国区蛋氨酸研发中心项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，批复如下：

一、项目(宁新区管审备〔2026〕693号)位于南京江北新区天圣路22号M栋裙楼的3、4、5号房间，购置玻璃搅拌釜、旋转蒸发仪、微通道反应器、液相色谱仪、气相色谱仪等设备，建设蛋氨酸研发实验室，用于液体蛋氨酸、固体蛋氨酸、特种营养品、蛋氨酸饲料、氨基酸衍生物的研发。实验规模为小试，不涉及中试及生产。项目总投资1000万元，其中环保投资40万元。

二、依据环评报告结论，在落实《报告表》及本批复提出的污染防治及风险防范措施，落实污染物总量平衡方案并确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

三、在项目工程设计、建设和环境管理中，认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作：

(一)落实各项废水污染防治措施。清洗废水(前道清洗废液除外)、纯水制备浓水、清洁废水、酸洗废水和生活污水经污水站预处理达接管要求后，接入园区污水处理厂集中处理。

(二)落实各项废气污染防治措施。实验室废气收集经3套“SDG+活性炭二级过滤”装置处理后，分别通过3根15米高排气筒(DA001、DA002、DA003)排放。落实《报告表》对无组织废气的各项污染防治措施，减少废气无组织排放。废气中非甲烷总烃、甲醇、二氯甲烷、丙烯醛、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021),氨、硫化氢、甲硫醇和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》	(GB14554-93),丙酮、乙酸乙酯、乙腈参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)。

(三)合理布局噪声源，优先选用低噪声设备，采取减振隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》	(GB12348-200 8)中3类标准。

(四)按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、贮存和处置措施。废催化剂、沾染化学品固废、实验室分析废液、实验室试剂瓶和消解管、前道清洗废液、废活性炭、废SDG吸附材料等危险废物，委托有资质单位处置，转移处置时按规定办理相关环保手续。危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023),固体废物管理满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办〔2024〕16号)要求。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。

(五)严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号)要求，规范化设置各类排污口和标志，落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。

四、加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范和应急措施管理，修订应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)备案，定期进行演练。

五、企业已取得江苏省南京化学工业园区(南京江北新材料科技园)排污总量指标使用凭证(编号：32011920260859),项目污染物年排放量核定如下：

废水接管量/排放量：废水总量≤3260吨；COD≤1.304/0.163吨、SS≤0.652/0.065吨、氨氮≤0.114/0.016吨、总氮≤0.163/0.049吨、总磷≤0.015/0.002吨。

废气排放量(有组织):VOCs≤0.4927吨(其中甲醇≤0.026吨、二氯甲烷≤0.0085吨、乙酸乙酯≤0.0227吨、丙酮≤0.008

吨、乙腈≤0.0374吨、丙烯醛≤0.017吨、甲硫醇≤0.0080吨)、硫酸雾≤0.0383吨、氨≤0.008吨、硫化氢≤0.0032吨。

六、项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目建设和运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)负责。

七、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应重新审核。

八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

南京江北新区管委会政务服务管理办公室

2026年5月14日

抄送：南京江北新区管委会生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局),南京江北新材料科技园管理办公室，江苏润环环境科技有限公司。

南京江北新区管委会政务服务管理办公室  2026年5月14日印发