南京江北新区管委会政务服务管理办公室文件

宁新区管政环表复〔2026〕49号

关于南京微谱检测技术有限公司环境检测

实验室研发项目环境影响报告表的批复

南京微谱检测技术有限公司：

你公司报送的《南京微谱检测技术有限公司环境检测实验室研发项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目（宁新区管审备〔2026〕557号）选址于南京江北新区天圣路22号G栋103室、301-308室，建设环境检测研发实验室，用于噪声检测、水和废水、空气和废气、土壤和沉积物、固废的无机、有机、理化检测。项目总投资约2000万元，其中环保投资67万元。

二、依据环评报告结论，在落实《报告表》及本批复提出的污染防治及风险防范措施，落实污染物总量平衡方案并确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

三、在项目工程设计、建设和环境管理中，认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作：

（一）落实各项废水污染防治措施。项目首道清洗废水和重金属实验清洗废水做危废处置，后道清洗废水、灭菌器废水、真空泵废水、纯水制备废水、地面清洗废水和生活污水经生命科学园污水站处理达接管要求后，排入园区污水处理厂集中处理。

（二）落实各类废气污染防治措施。根据《报告表》所述，无机仪器室、测油室、理化室等区域的有机试剂挥发废气、试剂间2和危废间废气收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过17米高排气筒（DA001）排放；理化前处理室1、样品处理室、无机前处理室等区域的无机试剂挥发废气和试剂间1（无机部分）废气收集经二级SDG吸附装置处理后，通过17米高排气筒（DA002）排放；有机前处理室、有机仪器室等区域的有机试剂挥发废气和试剂间1（有机部分）废气收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过17米高排气筒（DA003）排放。

废气中氟化物、硫酸雾、三氯甲烷、四氯乙烯、苯系物、二氯甲烷和非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。氨、二硫化碳和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）合理布局噪声源，优先选用低噪声设备，采取减振隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废的收集、贮存和处置措施。实验废液、废耗材、废样品、废试剂瓶、废活性炭等危险废物，送有资质单位处理，转移处置时，按规定办理相关环保手续。危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），固体废物管理满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。

（五）严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）要求，规范化设置各类排污口和标志，落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。

四、加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范和应急措施管理，编制应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）备案，定期进行演练。

五、本项目已取得江苏省南京化学工业园区（南京江北新材料科技园）排污总量指标使用凭证（编号：32011920260862），本项目主要污染物年排放量核定为：

废水接管量/排放量：废水总量≤957.3吨；COD≤0.0907/0.047吨，SS≤0.0206/0.0096 吨，氨氮≤0.0193/0.0048吨，总氮≤0.0273/0.0144吨，总磷≤0.0027/0.0005吨，阴离子表面活性剂≤0.00005/0.00005吨。

废气排放量（有组织）：VOCs≤0.1977吨（其中三氯甲烷≤0.01吨、四氯乙烯≤0.0307吨、甲苯≤0.0059吨、二氯甲烷≤0.0716吨），氟化物≤0.0013吨，硫酸雾≤0.0292吨，氨≤0.00027吨，二硫化碳≤0.0009吨。

六、项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）负责。

七、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应重新审核。

八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

南京江北新区管委会政务服务管理办公室

2026年5月18 日

抄送：南京江北新区管委会生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）、南京江北新材料科技园管理办公室，江苏润环环境科技有限公司。

南京江北新区管委会政务服务管理办公室 2026年5月18 日印发