# 南京江北新区管委会政务服务管理办公室文件

宁新区管政环表复〔2026〕52号

关于南京大学浦口校区药学科研楼项目环境影响报告表的批复

南京大学：

你单位报送的《南京大学浦口校区药学科研楼项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，批复如下：

一、项目(教发函〔2025〕234号)选址于南京江北新区南京大学浦口校区，建设药学科研楼，用于生命科学学院的人工智能与医药生物技术研究平台、智能生物信号与药物靶标发现平台、创新生物治疗技术平台、现代中药生物学研究平台、综合分析测试中心、校企合作研究院平台等。拟建地上共11层，总建筑面积51910平方米，主要为实验室、危化品间、危废间、设备机房等；地下1层，建筑面积9007平方米，主要为废水处理机房、

核磁共振中心等。项目不涉及P2、P3及P4生物安全实验室，不涉及转基因实验室及动物饲养，也不涉及研发中试。项目总投

资约59913万元，其中环保投资800万元。

二、依据环评报告结论，在落实《报告表》及本批复提出的污染防治及风险防范措施，落实污染物总量平衡方案并确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

三、在项目工程设计、建设和环境管理中，认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作：

(一)落实各项废水污染防治措施。项目初次清洗废液作危废处置，后道清洗废水、实验设备废水、洗涤塔废水、中药清洗废水由一体式污水处理设备处理，与生活污水、空调排水、纯水制备废水混合达接管要求后，接管排入盘城污水处理厂集中处理。

(二)落实各类废气污染防治措施。根据《报告表》所述，化学实验废气、提取浓缩废气、分析检测废气、生物实验废气、试剂储存废气、中药异味、危废贮存废气和污水处理废气收集，通过“洗涤塔+除雾器+活性炭吸附”处理后，分别通过20米高的排气筒(DA001~DA003)、30米高排气筒(DA004)和5 2米高(DA005~DA009)排放；生物气溶胶经生物安全柜高效过滤器过滤后排放；过筛粉尘和制剂粉尘由布袋除尘器处理。落实《报告表》对无组织废气的各项污染防治措施，减少废气无组织排放。

废气中硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021);氨和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。

(三)合理布局噪声源，优先选用低噪声设备，采取减振隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(四)按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废的收集、贮存和处置措施。废吸附剂、废滤芯、废灯管、化学废液、化学污染物、空瓶、污泥和感染性废物等危险废物，送有资质单位处理，转移处置时，按规定办理相关环保手续。普通废耗材、废中药等一般固废由环卫部门清运。危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023),固体废物管理满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》X苏环办〔2024〕16号)要求。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。

(五)严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号)要求，规范化设置各类排污口和标志，落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。

四、加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范和应急措施，编制应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)备案，定期进行演练。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。

五、本项目已取得江苏省江北新区排污总量指标使用凭证(编号：32011920260868),本项目主要污染物年排放量核定为：

废水接管量/排放量：废水总量≤16441吨；COD≤4.8875/0.822吨、SS≤2.8982/0.1644吨、氨氮≤0.53/0.0658吨、总氮≤0.6/0.1973吨、总磷≤0.05/0.0082吨。

废气排放量(有组织):VOCs≤0.495吨(其中苯≤0.0099吨，甲苯≤0.0117吨，二甲苯≤0.0099吨，苯系物≤0.0396吨，甲醇≤0.0144吨)、硫酸雾≤0.004405吨、氯化氢≤0.00189吨、氨≤0.00027吨。

六、项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)负责。

七、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应重新审核。

八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

南京江北新区管委会政务服务管理办公室

2026年5月20日

抄送：南京江北新区管委会生态环境和水务局(市生态环境局江北新 区分局)、生命健康产业发展管理办公室，南京亘屹环保科技有限公司。

南京江北新区管委会政务服务管理办公室 2026年5月20日印发