# 南京江北新区管委会政务服务管理办公室文件

宁新区管政环表复〔2026〕53号

关于诚志股份新材料研究院(一期)项目环境影响报告表的批复

南京诚志新材料有限公司：

你公司报送的《诚志股份新材料研究院(一期)项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，批复如下：

一、项目(宁新区管审备〔2025〕1561号)选址于南京江北新区天圣路22号J栋2-4楼和M栋107、207、307室，购置相应的研发、分析用设备、仪器，建设有机合成实验室、聚合实验室、分析检测实验室、材料加工实验室、分离精制实验室等，用于乙烯羰基化制MMA工艺研究、高碳烯烃制备高碳醛工艺研究、丁二烯路线制备己二酸二甲酯工艺研究、高端光学级PMMA材料开发、新型膦配体合成技术研究、高端聚合物材料PXX的

催化剂研究和产品开发。实验规模为小试，不涉及中试及扩大生产，研发样品不作为产品外售。项目总投资4838.53万元，其中环保投资150万元。

二、根据环评报告结论，在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

三、在项目工程设计、建设和管理中，落实《报告表》提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作：

(一)落实各项废水污染防治措施。清洗废水(首道清洗废水除外)、清洁废水、纯水制备废水、冷凝废水、切粒废水、生活污水等经研发中心三期污水处理站处理达接管要求后，接入园区污水处理厂集中处理。

(二)落实各项废气污染防治措施。实验室废气收集经8套活性炭吸附装置处理后，分别通过8根排气筒(DA001-DA008)排放。落实《报告表》中各项无组织废气的污染防治措施。废气中非甲烷总烃、二甲苯、甲醛、甲醇、二氯甲烷排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021),甲基丙烯酸甲酯排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单，溴化氢排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)及其修改单，四氢呋喃、正己烷、乙二醇排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》

(GB31571-2015)及其修改单，氨和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。

(三)落实各项噪声污染防治措施。合理布局风机、泵类等噪声源，优先选用低噪声设备，并采取有效的减振隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》	(GB12348-200 8)3类标准。

(四)按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置措施。废样品及实验废液、废渣、首道清洗废水、废活性炭、废容器包装及实验用品、过期试剂等危险废物送有资质单位处置，转移处置时按规定办理相关环保手续。危险废物贮存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023),固体废物管理须满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办〔2024〕16号)要求，禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。

(五)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号),规范化设置各类排污口。落实《报告表》提出的环境管理和环境监测计划。

四、加强环境风险管理，落实《报告表》提出的各项风险防范和应急措施，修订突发环境事件应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)备案，定期进行演练。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。

五、企业已取得江苏省南京化学工业园区(南京江北新材料

科技园)排污总量指标使用凭证(编号：32011920260866),本项目污染物年排放量核定如下：

水污染物(接管量/外排环境量）：废水量≤6923吨，COD≤2.769/0.3462吨、氨氮≤0.242/0.0346吨、总磷≤0.035/0.0035吨、总氮≤0.346/0.1038吨、SS≤1.385/0.1385吨。

大气污染物(有组织):VOCs≤0.3194吨(其中：甲醇≤0.0313吨、甲醛≤0.0082吨、二氯甲烷≤0.0027吨、二甲苯≤0.0014吨、四氢呋喃≤0.0045吨、正己烷≤0.005吨、乙二醇≤0.0027吨、甲基丙烯酸甲酯≤0.0225吨)、溴化氢≤0.0032吨、氨≤0.0135吨。

六、项目建设过程中，认真组织实施《报告表》及本批复中提出的环境保护措施。项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)负责。

七、该项目批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。

八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

(此页无正文)

南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室

2026年5月21日

抄送：南京江北新区管理委员会生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)、应急管理局，新材料科技园管理办公室，江苏润环环境科技有限公司。

南京江北新区管委会政务服务管理办公室 2026年5月21日印发